ПРОЦЕДУРА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  ВОДОПРОВОДА СОБСТВЕННИКА УЧАСТКА К ВОДОПРОВОДНОЙ СИСТЕМЕ В ДНП СОЛНЕЧНОЕ:

- Для  подключения к водопроводной сети поселка собственник участка обязан обратиться в офис отдела продаж ООО «1-я Академия недвижимости» к представителю управляющей компании, в качестве стороны, принимающей на себя обязательства по организации работ по подключению инженерных коммуникаций (водопровода) к участку собственника и оплатить стоимость оборудования и работ. Работы по подключению выполняются подрядной организацией (ООО «Марс-Строй»).

- Работы по подключению инженерных коммуникаций (водопровода) включают в себя:

    - -отключение водоснабжения всего или части поселка;

    - земляные работы, связанные с врезкой земляного крана (AVK с диаметром входа и выхода 32 мм и высотой штока 2 м.) и проведением всех регламентных работ (откачка воды из котлована, монтаж и регулировка земляного крана) в месте входа водопровода на участок Заказчика;

    - подключение трубы диаметром 32 мм к выходу от земляного крана с выводом её на поверхность.

    - установка на конец пластиковой заглушки 32 мм диаметром.

    - вывод штока вентиля  на поверхность.

Важно: Установка заглушки и слив системы на зимний период обязательно. Для использования воды в зимний период в технических целях необходимо сделать тепловой короб.

В случае несоблюдения собственником этого условия и возникновения аварийной ситуации, ремонт водопровода осуществляется специалистами управляющей компании с последующим обязательством собственника участка оплатить все ремонтные работы и штраф в размере 5000 рублей.

Стоимость процедуры подключения собственника к водопроводным сетям ДНП :

- 25 000 руб. –стоимость оборудования с доставкой на место (участок).

либо осуществить заказ оборудования  самовывозом по адресу, указанного управляющей компанией (ул. Политехническая, д.24)  и соответствующего по типу и форме требованиям действующего Регламента застройки жилыми и вспомогательными сооружениями, благоустройства и устройства инженерных коммуникаций на земельных участках ДНП, а именно -земляной кран AVK с диаметром входа и выхода 32 мм и высотой штока 2 м.

- 16 000 руб. – стоимость работ подрядчика по подключению инженерных коммуникаций (водопровода) к участку собственника -заказчика .

- Порядок оплаты для подключения:

  - Заключение договора между представителем УК  и собственником участка в офисе отдела продаж  по адресу: С-Пб ,  ул. Тожковская, 5, БЦ «Оптима», офис 4004

  - Оплата 16 000 руб. через любое отделение банка для оплаты на р/счет получателя, указанного в реквизитах договора (ИП Розгон Л.Н.);

- Варианты оплат за оборудование:

    - -  25 000 руб. наличными за оборудование в офисе отдела продаж,

    - -  26 500 руб. в безналичной форме на счет ИП Розгон Л.Н. с учетом 6% налога.

Работы по подключению собственника-заказчика к водопроводу должны быть выполнены в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента их оплаты заказчиком при условии одномоментного предоставления дополнительного оборудования.